## 9258
Карта заказа преобразователя измерительного частоты переменного тока ЦД 9258
Вариант исполнения:
М (72х72х90) | □
Е (96х96х138) | □
Р (120х120х138) | □
Диапазон (номинальное значение) входного сигнала, В:
75-125 (100) | □
187-242 (220) | □
Цвет индикатора:
Красный | □
Зеленый | □
Желтый | □
Наличие RS-485 интерфейса, протокол MODBUS-RTU:
да | □
нет | □
Наличие реле уставок:
да | □
нет | □
Наличие аналогового выхода:
нет | □
0-5 мА | □
4-20 мА | □
Вариант питания:
от источника напряжения переменного тока 220В ±10% частотой 50 Гц (при поставках в Российскую Федерацию номинальное значение 230 В.) | □
от источника напряжения переменного тока от 85 до 264 В с номинальным значением 220 В частотой 50 Гц или от источника напряжения постоянного тока от 120 до 300 В с номинальным значением 220 В (при поставках в Российскую Федерацию номинальное значение 230 В.) | □
от источника напряжения постоянного тока от 18 до 36 В с номинальным значением 24 В | □
от измерительной цепи | □
Для каждого раздела выбрать не более 1 (одного) варианта
Контакты: Телефоны: +7 495 940-76-78, 232-43-57, +7 (499) 271-38-28 Факс: +7 (495) 232-43-57
http://www.mirmsk.ru/ E-mail: mirenergo@mirmsk.ru